## Лист1
Расчет экономической целесообразности применения светодиодных ламп
Сравнение затрат при использовании ламп накаливания и светодиодных ламп с одинаковой светосилой.
Лампа накаливания мощностью 75 Вт
Лампа 10 Вт светодиодная
Срок эксплуатации | 1,000 часов | 50,000 часов
Количество ламп, используемых в течении 50 000 часов | 50 | 1
Стоимость ламп (при 50 000 часах работы) | 125 грн (50 ламп по 2.50 грн каждая) | 520 грн
Потребленная электроэнергия (при 50 000 часах работы) | 3750 кВт | 500 кВт
Стоимость электричества (при 50 000 часах работы и стоимости 1 кВт 0.243 грн) | 911 грн | 121 грн
Общая стоимость | 1036 грн | 641 грн
ИТОГО ЭКОНОМИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ОДНОЙ ЛАМПЫ | 395 грн
структивно лампы соответствуют существующим стандартам. Вам нет необходимости менять уже существующие светильники, вы можете просто поменять лампы.
Расчет экономической целесообразности применения светодиодных ламп
Сравнение затрат при использовании ламп накаливания и светодиодных ламп с одинаковой светосилой.
Лампа накаливания мощностью 75 Вт
Лампа 10 Вт светодиодная
Срок эксплуатации | 1,000 часов | 50,000 часов
Количество ламп, используемых в течении 50 000 часов | 50 | 1
Стоимость ламп (при 50 000 часах работы) | 125 грн (50 ламп по 2.50 грн каждая) | 520 грн
Потребленная электроэнергия (при 50 000 часах работы) | 3750 кВт | 500 кВт
Стоимость электричества (при 50 000 часах работы и стоимости 1 кВт 0.243 грн) | 911 грн | 121 грн
Общая стоимость | 1036 грн | 641 грн
ИТОГО ЭКОНОМИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ОДНОЙ ЛАМПЫ | 395 грн
Таблица соответствия световой отдачи светодиодных ламп и ламп накаливания
Светодиодная лампа | Мощность 5 Вт | Мощность 10 Вт | Мощность 15 Вт
Лампа накаливания | Мощность 40 Вт | Мощность 75 Вт | Мощность 120 Вт
Для ознакомления с современными нормами освещенности на рабочем месте и сравнительного анализа светодиодных и люминесцентных ламп предлагаем вашему вниманию статью Выбор источников света при освещении офисных помещений из нашего архива
по тарифам Харьковоблэнерго на январь 2013 г. стоимость коп/кВт/ч с НДС:
для предприятий | 119.09
для населения ( в домах с газ/плитами) до 150 кВт/ч | 28.02
для населения ( в домах с газ/плитами) от 150 кВт/ч до 800 кВт/ч | 36.48
для населения (в домах с э/плитами) до 250 кВт/ч | 21.54
для населения (в домах с э/плитами) от 250 кВт/ч до 800 кВт/ч | 28.02
В 2013 году всего часов 365 х 24 | 8760
в т.ч. - если в день по 8 часов (365 х 8) | 2920
в т.ч. - рабочее время (за исключением нерабочих дней) -по календарю рабочего времени | 2002
рабочее время составляет___ % от 8-ми часового ежедневно | 68.6
рабочее время составляет___ % от полного | 22.9
т.е. если 5-тидневка при 8-часовом раб дне, то в день: | 5.488
Светодиодные и галогенные лампы по мощности - 1: 7
Светодиодные лампы мощностью от 100 Вт лучше заменить на две по 50 Вт.
Тарифи для всіх груп споживачів, крім населення, по класах напруги (без ПДВ): -11.09.13
Групи споживачів | I клас напруги | II клас напруги
| (35 кВ і більше) роздрібні тарифи (коп/кВт*г) | (менше 35 кВ) роздрібні тарифи (коп/кВт*г)
1. Промислові та прирівнені до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше | 81.11 | 103.24
с НДС | 97.332 | 123.888
Тарифи для населення -11.09.13
| Тариф, затверджений постановою НКРЕ | ПДВ, | Вартість 1 кВт*год електроенергії з урахуванням ПДВ, коп.
№ 343 від 17.03.11 .
(коп. за 1кВт*год)
1. Електроенергія, що відпускається:
1.1. Населенню
за обсяг,спожитий до 150кВт*год електроенергії на місяць (включно) | 23.35 | 4.67 | 28.02
за обсяг,спожитий понад 150кВт*до 800 год електроенергії на місяць | 30.4 | 6.08 | 36.48
за обсяг,спожитий понад 800кВт*год електроенергії на місяць | 79.8 | 15.96 | 95.76
1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості):
1.4.1. В період з 1 травня по 30 вересня (включно):
за обсяг,спожитий до 250кВт*год електроенергії на місяць (включно) | 17.95 | 3.59 | 21.54
за обсяг,спожитий понад 250кВт*до 800 год електроенергії на місяць | 23.95 | 4.67 | 28.02
за обсяг,спожитий понад 800кВт*год електроенергії на місяць | 79.8 | 15.96 | 95.76

## Лист2
Расчет экономической целесообразности применения светодиодных ламп
Цена электричества грн/кВт/ч |  | 1.3
Количество часов работы в сутки |  | 8
Количество лет работы, годы |  | 3.6
Сравнение затрат при использовании ламп накаливания и светодиодных ламп с одинаковой светосилой. | Лампа накаливания | Люминесцентная лампа | Лампа светодиодная
Мощность лампы, Вт | 75 | 18 | 10
Мощность, кВт | 0.075 | 0.018 | 0.01
Ресурс эксплуатации эксплуатации 1-й лампы, в часах | 1000 | 10000 | 50000 | 1
Количество ламп, используемых за указанный период, шт | 11 | 2 | 1
Стоимость 1-й лампы, грн | 5 | 10 | 200
Стоимость ламп за весь период, грн | 55 | 20 | 200
Потребленная электроэнергия за весь период, кВт | 788.4 | 189.216 | 105.12
Стоимость электричества за весь период, грн | 1024.92 | 245.9808 | 136.656
Стоимость замены лампы, грн | 0 | 0 | 0
Стоимость утилизации 1-й лампы, грн | 0 | 9 | 0
Дополнительные единоразовые затраты (стоимость балласта), грн | 0 | 32 | 0
Дополнительные пост затраты (расход э/э на балласт-20%), грн | 0 | 49.1962 | 0
Общая стоимость, грн | 1079.92 | 365.177 | 336.656
| 3.2078 | 1.0847 | 1